Artur Szewczyk

Szymon Bakowski

Grupa T4 – poniedziałek godz.1330
LBORATORIUM  ELEKTRONICZNYCH  SYSTEMÓW  POMIAROWYCH

   Temat: Wykorzystanie programu HP VEE do oprogramowania współpracy komputera 

                       PC z oscyloskopem HP 54602 B  z użyciem sterownika firmy HP.

2.1.2. b) Przycisk „Autoscale” służy do takiego ustawienia parametrów oscyloskopu aby możliwe było oglądanie sygnału na ekranie oscyloskopu w zrozumiałej postaci. 

2.1.3. Odwzorowanie ekranu oscyloskopu na ekranie komputera.
 „Layout” – umożliwia obserwacje sygnału, wyświetla skalę sygnału oraz umożliwia                                                       obserwację przez przesunięcie na skli czasu.

„Grid type” – określa rodzaj wyświetlanej skali (Tic Marks – z zewnątrz; Axis – na środku;    Lines – siatka).

„Markers” – znacznik położenia.

2.1.4. Wielokrotny pomiar częstotliwości sygnału z wykorzystaniem oscyloskopu HP 54602 B. 

„Build Wovefrom” – tworzy wykres sygnału z ciągu pojedynczych wartości.

Za pomocą oscyloskopu można zmierzyć takie parametry sygnału jak: amplituda, okres, współczynnik wypełmienia sygnału okresowego, szerokość impulsu, czas narastania zbocza sygnału, czas opadania i opóźnienie, fazę sygnału na kanale 1 względem kanału 2.

2.1.5. Program obliczający wartość min. i max., średnią, odchylenie standardowe, wariancję i wartość skuteczną.

Realizacja programu znajduje się na dyskietce dołączonej do sprawozdania.

2.1.6. Wykorzystanie oscyloskopu HP 54602B do budowy wirtualnego analizatora częstotliwości.

Realizacja programu znajduje się na dyskietce dołączonej do sprawozdania.

2.2. Wykorzystanie programu HP VEE do oprogramowania współpracy komputera PC z oscyloskopem z wykorzystaniem języka SCPI.

