Artur Szewczyk

Szymon Bakowski

Grupa T4 – poniedziałek godz. 1330
LABORATORIUM

  ELEKTRONICZNYCH  SYSTEMÓW  POMIAROWYCH

Temat: „Interfejs pomiarowy IEEE 488 – współpraca komputera PC  z  generatorem cyfrowym”.

2.2.1. Możliwość ta udostępnia konkretne funkcje danego urządzenia potrzebne w danym zastosowaniu. Ułatwia to korzystanie z urządzeń oferujących bardzo wiele funkcji.

2.2.2. Polecenie „Frequency”.

Polecenia ze znakiem zapytania zwracają wartość danego ustawienia generatora.

2.2.3. Obiekt „Text Input”.

Prosi o podanie tekstu, który zostanie przesłany na wyświetlacz generatora.

2.2.4. Obiekt „BUS I/O MONITOR”.

Słóży on do wyświetlania informacji przesłanych do generatora (lub innego urządzenia przyłączonego do interfejsu IEEE 488). Obiekt „BUS I/O MONITOR” zawiera polecenia sterujące oraz rozkazy przesyłane do generatora.

Opis instrukcji SCPI:

*RST;  powoduje zresetowanie urządzenia (generatora);

FREQUENCY; umożliwia sterowanie zmianą częstotliwości generatora;

VOLTAGE; steruje amplitudą sygnału;

VOLTAGE; OFFSET; sterowanie przesunięcia sygnału;

SYSTEM, BEEPER ;generuje sygnał dźwięku;

DISPLAY, TEXT; wyświetla żądany tekst;

