Artur Szewczyk

Szymon Bakowski

Grupa T4 – poniedziałek godz. 1330
LABORATORIUM

  ELEKTRONICZNYCH  SYSTEMÓW  POMIAROWYCH

ĆWICZENIE  NR 5

Temat: „Zdalny pomiar temperatury”.

Przetwornik AD 693 zmienia spadek napięcia na oporniku na prąd. Celem ćwiczenia jest podanie charakterystyki T(I) na podstawie której w zależności od wartości płynącego prądu można podać wartość temperatury. Wartość temperatury mierzono za pomocą rezystora platynowego termometrycznego Pt 100.

Przetwornik AD 693 umożliwia pomiar temperatury w zakresie (0 – 104)0C, przy zmianach prądu w zakresie (4 – 20) mA. Wartość rezystancji należy zmieniać w zakresie(100 - 140)(.

Charakterystyka T(I):

Temperatura [OC]
Prąd [mA]
Rezystancja [(]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
4,70

6,26

7,83

9,37

10,91

12,48

13,98

15,52

17,07

18.61

20,13
100

103,9

107,8

111,67

115,54

119,4

123,24

127,07

130,89

134,7

138,5

[image: image1.wmf]Carakterystyka T(I)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

4.7

6.26

7.83

9.37

10.91

12.48

13.98

15.52

17.07

18.61

20.13

I[mA]

T[ C]


Na postawie otrzymanych danych wyznaczono dwa wzory opisujące badaną charakterystykę:

Jeden opisujący ją w sposób przybliżony a drugi opisujący ją w sposób dokładny.

Prosta opisująca charakterystykę w sposób przybliżony: y = ax + b

Gdzie a = 6,48; b =  - 30,45 

Czyli: y = 6,48x – 30,45.

Krzywa opisująca charakterystykę w sposób dokładny: y = a + bxc
Gdzie a = - 29,57; b = 6,48; c = 1,01603

Czyli: y = - 29,57 + 6.48x1,01603

Pomiar temperatury przy zastosowaniu programu VEE.

1. Formuła y = 6,48x – 30,45:

Prąd [mA]
Temperatura [oC]

4,70

6,26

7,83

9,37

10,91

12,48

13,98

15,52

17,07

18,61

20,13
0,006

10,114

20,288

30,267

40,246

50,420

60,140

70,119

80,163

90,142

99,992

2. Formuła y = - 29,57 + 6,48x1,01603:

Prąd [mA]
Temperatura [oC]

4,70

6,26

7,83

9,37

10,91

12,48

13,98

15,52

17,07

18,61

20,13
0,001
10,012
20,029
30,102
40,032
50,002
60,045
70,007
80,025
90,074
100,002

Pomiary temperatury wg. Formuły 1 nie są tak dokładne i w nieznaczny sposób odbiegają od pomiarów wykonywanych przy zdejmowaniu charakterystyki.

Natomiast pomiary temperatury wg. Formuły 2 są już bardziej dokładne, a błąd występuje w przeważającej części na drugim miejscu po przecinku. 
� EMBED Excel.Sheet.8  ���








[image: image2.wmf]Carakterystyka T(I)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

4.7

6.26

7.83

9.37

10.91

12.48

13.98

15.52

17.07

18.61

20.13

I[mA]

T[ C]

_1005480872.xls
Wykres2

		4.7

		6.26

		7.83

		9.37

		10.91

		12.48

		13.98

		15.52

		17.07

		18.61

		20.13



I[mA]

T[ C]

Carakterystyka T(I)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



Arkusz1

		4.7		0

		6.26		10

		7.83		20

		9.37		30

		10.91		40

		12.48		50

		13.98		60

		15.52		70

		17.07		80

		18.61		90

		20.13		100





Arkusz1

		



I[mA]

T[ C]

Carakterystyka T(I)



Arkusz2

		





Arkusz3

		






