


Laboratorium: ELEKTRONICZNE  SYSTEMY POMIAROWE


�
09.10.98


godz. 8.00�
�
�
Temat:     Interfejs RS-232C - pozyskiwanie danych z multimetru pomiarowego.


�
Ocena:�
�
�
Adamek Tomasz


Hanczewski Sławomir


Jałowski Szymon�
�
�
�






Interfejs szeregowy RS-232C.





Standard RS-232 (ang. Recommended Standard) został określony w 1962 roku przez Electronic Industry Association (EIA) jako interfejs do współpracy terminali inaczej DTE (ang. Data Terminal Equipment - urządzenie końcowe dla danych) z modemem inaczej DCE (ang. Data Communication Equipment - urządzenie komunikacyjne dla danych). Z chwilą upowszechnienia się mikrokomputerów standard znalazł szerokie zastosowanie w systemach informatycznych do realizacji komunikacji między komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, plotery), jak również w systemach pomiarowych - do sprzęgania komputera z urządzeniami pomiarowymi. W 1969 r. Wprowadzoną zrewidowaną wersję RS-232 oznaczając ją jako RS-232C. Standard ten stanowi opis szeregowego sposobu transmisji danych między dwoma urządzeniami na nieduże odległości (do 15m) z niewielką prędkością (do 20 kbit/s), przez niesymetryczne złącze.


	W interfejsie stosowane jest 25-stykowe złącze szufladkowe typu DB-25P. Często spotyka również 9-stykowe złącze szufladkowe typu DB-9, na które wyprowadzono tylko najważniejsze sygnały przeznaczone do asynchronicznej transmisji metodą start-stop.


	W magistrali interfejsu RS-232C wyróżnia się grupy linii:


linie danych - służą do przesyłania danych.


 Linia TxD (dane nadawane) wykorzystywana jest do przesyłania danych przez DTE. Lina       RxD (dane odbierane) wykorzystywana jest do przesyłania danych przez DCE. TxD i RxD tworzą kanał podstawowy, natomiast STxD i SRxD tworzą kanał powrotny nie wykorzystywany przy bezpośredniej współpracy komputer-terminal. W linach danych obowiązuje logika ujemna.


 


linie sterujące 


 W tej grupie linii najistotniejsze ze względu na połączenie komputer-terminal są linie gotowości urządzeń do pracy (DSR, DTR) oraz sygnały gotowości do transmisji (RTS, CTS). DSR  - gotowość DCE (stan aktywny oznacza gotowość DCE do współpracy); DTR - gotowość DTE (stan aktywny oznacza gotowość DTE do współpracy z DCE); CTS - gotowość do nadawania; RTS - żądanie nadawania.





linie synchronizacji


Wykorzystywane są przy transmisji synchronicznej





linie masy - rozróżnia się dwie masy:


       - PG masa ochronna


- SG masa sygnałowa.





Podstawowe parametry sygnałów magistrali RS-232C dotyczą dopuszczalnych wartości napięcia odpowiadających poziomom logicznym tych sygnałów. Wartości te określono następująco:


    Linie danych (obowiązuje logika ujemna):


	„1” logiczna: -15 V� OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ���-3 V


  	„0” logiczne: 3 V� OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ��� 15 V


    Linie sterujące oraz synchronizacji (logika dodatnia):


	„0” logiczna: -15 V� OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ���-3 V


	„1” logiczne: 3 V� OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ��� 15 V.


Obszar przejściowy -3 V � OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ���� OSADŹ Equation.2  ��� 3 V nie określa jednoznacznie stanu obwodu, z wyjątkiem linii RTS, DSR, SRTS, w których napięcie w tym zakresie interpretowane jest jako  „0” logiczne.





Komunikacja komputer PC - multimetr METEX.





Do połączenia komputera z multimetrem wykorzystano złącze 9-stykowe, z czego wykorzystano tylko  następujące linie: TxD, RxD, DTR, RST oraz jedną linię masy. Aby przesyłanie danych zachodziło prawidłowo linia DTR musi być w stanie aktywnym a RTS musi być linią nieaktywną.


	Przesyłanie danych z multimetru do PC realizowane są w następujący sposób:


 komputer wysyła znak D, który jest sygnałem dla multimetru wysłania aktualnych danych. W odpowiedzi multimetr wysyła wynik pomiaru wysyła wynik pomiaru w postaci 14 znaków (bajtów).Transmisja taka jest transmisją asynchroniczną. Przesyłane znaki są w odpowiednim formacie. Format obejmuje: bit startu, bity danych, bit kontrolny (opcjonalnie), bit (lub bity) stopu. Szeregowe przesyłanie danych po linii transmisyjnej rozpoczyna się od wysyłania jednego bitu startu o wartości „0” (co odpowiada stanowi wysokiemu) przed właściwymi bitami danych. Bit ten pełni funkcje synchronizujące. W stanie spoczynkowym linia danych przyjmuje wartość „1” zatem bit startu jest łatwo rozpoznawany przez odbiorcę. Następnie wysyłane jest słowo danych . Jako pierwszy przesyłany jest bit najmniej znaczący (LSB), jako ostatni najbardziej znaczący (MSB). Słowo danych może mieć 5, 6, 7, 8 bitów. Najczęściej wykorzystywany jest 7-bitowy kod ASCII. W ramach jednostki informacyjnej bity przesyłane są synchronicznie, zgodnie z taktem nadajnika. Natomiast poszczególne jednostki są przesyłane asynchronicznie, tzn. Ich wysyłanie nie jest synchronizowane żadnym sygnałem, a odstęp czasowy między nimi może być dowolny. Na rysunku poniżej przedstawiono format jednostki informacyjnej.


 	�


Na rysunku nr 2 została pokazana płyta czołowa zaprojektowanego przyrządu wirtualnego. Przyrząd ten pozwala pozyskiwać wyniki pomiarów tych wielkości do mierzenia których przystosowany jest multimetr. Aby uzyskać wynik pomiaru należy wysłać znak D a następnie odebrać dane. Wynik pojawi się w polu odczytu.


�


rys 2.





W trakcie ćwiczenia dokonano pomiaru wolnozmiennego napięcia piłokształtnego (rys3.). Zmierzono 206 próbek. 





�


rys 3.





Następnie przebieg ten poddano trzykrotnemu przetworzeniu według wzoru : � OSADŹ Equation.2  ���, gdzie Y1[n]-przebieg pierwotny, Y2[n]- przebieg wyjściowy.


Wzór przedstawiony powyżej opisuje cyfrowy filtr uśredniający. Sygnał po przejściu przez taki filtr jest krótszy od sygnału pierwotnego o jedną próbkę, a także jest przesunięty w fazie (jest opóźniony). Pokazano to rysunkach nr 4, 5, 6, 7. Na rys4 pokazano pierwsze próbki sygnału pierwotnego, rys5 - sygnał po pierwszym uśrednianiu, rys6 - po drugim, rys7 - po trzecim. Uśrednianie nie wpływa w zasadniczy sposób na zbocza sygnału piłokształtnego, wpływa natomiast na wierzchołki sygnału - są one wygładzane. Na rys8 przedstawiono fragment sygnału zmierzonego. Na rys9 pokazano ten sam fragment po pierwszym uśrednianiu, rys10 i 11 odpowiednio po drugim i trzecim, na rys12 został pokazany ten fragment po 10 uśrednianiu. Do sprawozdania dołączona jest tabela danych. Osie wykresów opisane są w ten sam sposób jak rys 3.


 


�	 �


		rys 4						         rys 5





�	�


   rys 6						      rys 
