Adam Gąsior                                                                                           Data wykonania: 17.12.1999
Magdalena Borek

Jacek Dalemba

Gr. T1

LBORATORIUM

  ELEKTRONICZNYCH  SYSTEMÓW  POMIAROWYCH

  Temat: Wykorzystanie programu HP VEE do oprogramowania współpracy komputera 

                       PC z oscyloskopem HP 54602 B  z użyciem sterownika firmy HP.

 „Autoscale” służy do takiego ustawienia parametrów oscyloskopu aby możliwe było oglądanie sygnału na ekranie oscyloskopu w zrozumiałej postaci. 

Odwzorowanie ekranu oscyloskopu na ekranie komputera.
 „Layout” – umożliwia obserwacje sygnału, wyświetla skalę sygnału oraz umożliwia                                                       obserwację przez przesunięcie na skli czasu.

„Grid type” – określa rodzaj wyświetlanej skali (Tic Marks – z zewnątrz; Axis – na środku;    Lines – siatka).

„Markers” – znacznik położenia.

Wielokrotny pomiar częstotliwości sygnału z wykorzystaniem oscyloskopu        HP 54602 B. 

„Build Wovefrom” – tworzy wykres sygnału z ciągu pojedynczych wartości.

Za pomocą oscyloskopu można zmierzyć takie parametry sygnału jak: amplituda, okres, współczynnik wypełmienia sygnału okresowego, szerokość impulsu, czas narastania zbocza sygnału, czas opadania i opóźnienie, fazę sygnału na kanale 1 względem kanału 2.

Wykorzystanie oscyloskopu HP 54602B do budowy wirtualnego analizatora częstotliwości.

Realizacja programu znajduje się na dyskietce dołączonej do sprawozdania.

Wykorzystanie programu HP VEE do oprogramowania współpracy komputera PC z oscyloskopem z wykorzystaniem języka SCPI.

Realizacja programu znajduje się na dyskietce dołączonej do sprawozdania.

